АНКЕТА обследования                          2019г

помещений  МКУК «Борисоглебский СКЦ»

в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Полное юридическое наименование объекта: Муниципальное казенное учреждение культуры «Борисоглебский социально-культурный центр» Убинского района Новосибирской области

Адрес, телефон, факс, е-mаil: 632514 Новосибирская область Убинский район с. Борисоглебка ул. Школьная 2; т.ф 8 (383)66 49 133, irinakniaze@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта: администрация Борисоглебского сельсовета Убинского района Новосибирской области

Вид деятельности: деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества (92.31.2)

Размещение объекта: помещение в здании администрации Борисоглебского сельсовета Убинского района Новосибирской области

Объем предоставляемых услуг: пропускная способность в год от 2000  до 3000 человек.

2. Состояние доступности объекта

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100  метров

2.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

2.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:  нет

2.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная

2.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| № помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Вход на территорию: | К | наличие | для отдельных МГН |  |
|  | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | не менее 90 см | более 90 |  |
|  | Знак доступности учреждения |  |  | нет |  |
|  | Автостоянка посетителей |  |  | нет |  |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м | - |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | не менее 10% | нет |  |
|  | Размер места со специальным знаком | К | 350x500см | нет |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м | К, О К, О, Г С О | не менее 180 см наличие наличие наличие | более 180 нет нет нет |  |

ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Крыльцо или входная площадка (билетные кассы) |  |  |  |  |
|  | Высота площадки |  | норматив не установлен | - |  |
|  | Габариты площадки: ширина х глубина | К | не менее 220x220 см | 220x220 см |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие | есть |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | нет |  |
|  | Навес | К, О, С | наличие | наличие |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Габариты тамбура: глубина х ширина | К | не менее 220x180 см | нет |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего | К | не менее 90 см не более 2,5 см | Р двустворчатые более 90см соответствует не более 2,5 см, более 2,5 см |  |
|  | Входная площадка (основное здание) |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина х глубина | К | не менее 220x220 см | нет |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие | есть |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | нет |  |
|  | Навес | К, О, С | наличие | наличие |  |
|  | Тамбур 1,2 |  |  |  |  |
|  | Габариты тамбура: глубина х ширина | К | не менее 220x180 см | нет |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего | К | не менее 90 см не более 2,5 см | Р двустворчатые соответствуют соответствует соответствует |  |

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 120 см | 140см |  |
|  | Разворотные площадки | К | не менее 150x150 см | более150x150 см |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К,О, С, Г О, К | не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж | имеется имеется |  |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10 см | нет |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | нет |  |
|  | Лестница 1 в холл |  |  | нет |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | нет |  |
|  | Поручни с двух сторон: на высоте горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С О, С О, С | наличие 85-90 см не менее 30 см | нет |  |

ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Зрительный зал | К,О |  |  |  |
|  | Двери Ширина в свету порог | К | Не менее 90 Не более 2,5 | Распашные, двустворчатые 90+30 (120) соответствует |  |
|  | Доля мест для колясочников | К | Не менее 2% | Нет, места для размещения колясок приспособлены в проходе |  |
|  | Ширина прохода к месту колясочников | К | Не менее 120 | Соответствует размещается в проходе |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушениями слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | Не менее 1 шт. | нет |  |

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Санузел общий |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | наличие | нет |  |
|  | Ширина дверного проема 1 порог | К | не менее 90 см | 84 см нет |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см | нет |  |
|  | Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень | К К О | не менее 130 85 см 75-85 см наличие | соответствует 75 см нет |  |
|  | Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | К, О К К К, О К О | не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие | 1 200х270см нет нет нет |  |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие | нет |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | 30 см | нет |  |

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие | Наличие |  |
|  | Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность | К, С, Г С С | наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие | нет |  |
|  | Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность | С К, С С С | наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие | нет |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • на кабинах санитарно-бытовых помещений | С С С С | наличие 60-110 см наличие наличие | нет нет нет |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | наличие | нет |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 | С | наличие | нет |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | наличие | нет |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | К,О, С, Г | наличие | нет |  |

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

| Пути эвакуации на входе 1 этажа | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Габариты тамбура: глубина х ширина | К | не менее 220x180 см | есть |  |
|  | Двери распашные (Р): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего | К К | не менее 90 см не более 2,5 см | 90х30 Менее 2,5 |  |
|  | Информационные указатели | Г,О |  | визуальные |  |
| Пути эвакуации со 2 этажа из помещения музея | Двери распашные 1 (Р): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего Двери распашные 2 (Р): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего | К К | не менее 90 см не более 2,5 см |  |  |
|  | Информационные указатели | Г,О |  | визуальные |  |

Обследование проведено:

Каримов Ю.М.– глава администрации Борисоглебского сельсовета Убинского района Новосибирской области

В присутствии: Князева И.А.. – директор  СКЦ, Яскевич Г.А. – культорганизатор, Нечитайло Л.Д. – руководитель кружка