ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального казенного учреждения культуры

«Борисоглебский социально-культурный центр» Убинского района Новосибирской области

N ____1____                                                                                    "26" марта 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Досуговое учреждение

1.2. Полный почтовый адрес объекта : 632514 Новосибирская область Убинский район с. Борисоглебка ул. Школьная,2

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание, 1 этажное, площадь - 440 кв. м, прилегающий земельный участок - 70 кв. м

1.4.  Год  постройки  здания- 1986,  последнего  капитального  ремонта (крыша) –2013г.

1.5.  Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий - 2020г., капитальный-2025г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.  Название  организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное учреждение культуры «Борисоглебский социально-культурный центр» Убинского района Новосибирской области, МКУК «Борисоглебский СКЦ»;

администрация Борисоглебского сельсовета Убинского района Новосибирской области;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 632514 Новосибирская области Убинский район с. Борисоглебка, ул. Школьная,2

т. 8(383)66 49-133, irinakniaze@yandex.ru

1.8.  Основание  для  пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Вышестоящая организация (наименование): администрация Борисоглебского сельсовета Убинского района Новосибирской области

1.10.  Адрес  вышестоящей  организации: 632514 Новосибирская область Убинский район с. Борисоглебка, ул.Школьная,2

2.  Характеристика  деятельности  организации  на  объекте (по обслуживанию населения)

2.1.  Сфера  деятельности: учреждение культуры.

2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту: все    возрастные    категории.

2.5. Виды услуг: Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества (90.04.3)

2.6.  Форма  оказания  услуг: на  объекте.

2.7.  Плановая  мощность:  зрительный зал проектная вместимость 81 мест, фактическое количество мест 81

3. Состояние доступности объекта

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом: нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: пешком

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100м

3.2.2. Время движения (пешком) от остановки транспорта 5-10 мин.

3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4.    Перекрестки: нет

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: нет

3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): нет.

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории маломобильных групп населения <***>, в т.ч. | ВНД |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с умственными нарушениями | ДУ |

--------------------------------

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 	вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте;	«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |
| --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП | ДЧ | НЕТ | ДУ | ДЧ | НЕТ |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДУ | ДЧ | НЕТ | ДУ | ДЧ | НЕТ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | НЕТ |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДУ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ | ДЧ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 8. | Все зоны и участки <**> | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной формы обслуживания); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: доступны отдельные функциональные зоны объекта для отдельных категорий инвалидов.

Отсутствует парковочное место для транспорта инвалидов; имеется  доступность входной группы в здание  для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата,  имеется доступ к гардеробу; имеется доступ в помещение зрительного зала;  имеется доступность в санитарно-гигиенические помещения; отсутствует система информации и связи (на всех зонах) для инвалидов с сенсорными нарушениями.

# 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капиталь-ный); оснащение оборудованием | Индиви-дуальное решение с техничес-кими средства-ми реабилита-ции | Техничес-кие решения невозмож-ны. –организа-ция альтерна-тивной формы обслужива-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | Х |  |  |
| 2. | Вход (входы) в здание |  | Х |  |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации |  | Х |  |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | Х |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  | Х |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) |  | Х |  |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Х |  |  |  |
| 8. | Все зоны и участки |  | Х |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: плановый текущий ремонт

4.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: частичная доступность.

4.4. Для принятия решения требуется согласование вышестоящей организации.

5. Паспорт сформирован на основании:

Анкеты обследования помещений МКУК «Борисоглебский СКЦ» в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  2019 г.

Руководитель рабочей группы:

глава администрации Борисоглебского сельсовета_________________Каримов Ю.М.

директор МКУК «Борисоглебский СКЦ»__________________________  Князева И.А.

культорганизатор _______________________________________Яскевич Г.А.